Отчёт управляющей организации ООО «ЛИДЕР» по МКД № 1 по ул. Пушкинская сообщаем следующее.

а) в течение отчетного периода за 2018 год перечень, объем и качество работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества соответствует требованиям жилищного законодательства и техническим регламентам;

б) виды, обоснование видов работ и характеристиках фактически выполненных работ и (или) оказанных услуг по договору управления с указанием периодичности (даты выполнения таких работ можно посмотреть в первичной документации в офисе УО) отображены в отчете за 2018 год;

в) случаев нарушений условий договора управления в течение отчетного периода за 2018 год не зафиксировано;

г) о видах коммунальных услуг, предоставляемых в течение отчетного периода управляющей организацией: ОТСУТСТВУЮТ, наниматели платят на прямую в РСО;

д) о произведенных расчетах в части СОИ с организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным договорам энергоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения выполнены в полном объеме, задолженности нет;

е) о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг, в том числе по вине управляющей организации за отчетный период не зафиксировано;

и) об изменениях перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с порядком, установленным условиями договора управления с указанием количества, даты и содержания соответствующих изменений по решениям общего собрания собственников помещений; Услуга - вывоз ТБО с мая 2018 года переведена в коммунальные, Региональный оператор ООО «Автоспецтранс», взнос на КР 7,60 руб., с 01.04.2018 года размер платы по содержанию 14,45 руб. с 1 кв.м. внесен вид работ: уборка лестничных клеток (4 раза в месяц – 3 сухих, 1 влажная), размер платы по текущему ремонту 13,05 руб. с 1 кв.м. протокол ОСС от 15.03.2018 года,

к) о суммах, полученных управляющей организацией по заключенным от имени собственников помещений в многоквартирном доме договорам об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в том числе договоров аренды общего имущества, на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), направлении расходования таких сумм. НЕТ РЕШЕНИЯ ОСС;

м) о суммах, начисленных и поступивших в отчетном периоде взносов на капитальный ремонт, размер фонда капитального ремонта на дату составления отчета, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям.

В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете регионального оператора или «общий котел». Данную информацию можно посмотреть и на http://fondkr10.ru/doma-v-programme-2/

Работы по текущему ремонту в 2018 году.

| ремонт теплового пункта (уборка, отсыпка щебнем, установка подпорки под балку рабочий вход в д.сад ) | январь-август | 59 706,00 |
| --- | --- | --- |
| удаление наледи и сосулек с кровли (свыше установленной договором периодичности). | декабрь, март | 7 080,00 |
| замена участка стояка ЦО подъезд № 1 и помещение Академии | февраль | 5 936,00 |
| замена стояка ХВС (подвал, д/сад, кв. 8, 10, 13, 15) | весна | 39 846,00 |
| оформление энергетического паспорта МКД | март | 4 000,00 |
| оформление документов по технологическому присоединению ОРЭС | июнь | 1 000,00 |
| ремонт кровельного покрытия. Восстановление ограждения. Ремонт повреждения системы организационного водоотвода (водосточных труб). | лето | 69 607,00 |
| установка двери вход на чердак в подъезде № 1 | лето | 17 748,00 |
| санитарная и формовочная обрезка дерева, с утилизацией порубочных остатков (яблоня 6 м.) | сентябрь | 1 500,00 |
| покраска нижней части фасада, по периметру перед установкой памятной доски | год | 9 249,00 |
| ремонт штукатурно-окрасочного слоя фасада | декабрь | 6 600,00 |
| замена КО на светодиодное в подъездах | план | 47 562,00 |
| ИТОГО выполнено работ на сумму |  | 269 834,00 |
| Начислено населению |  | 305357,27 |
| Переходящий остаток на 2019 год |  | 198380,62 |

Работы по статье содержание.

| Вид работ: | Периодичность | Ед. изм. | Объем по приложению № 3 2015 год | Стоимость работ в целом по дому, руб. в 2015 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общие мероприятия, инженерное оборудование - всего, в том числе: |  |  |  |  |
| Осмотр жилых (нежилых) помещений в доме по обращениям (жалобам) граждан, проверка соблюдения правил использования не жилых помещений, Инструктирование в ходе весеннего осмотра собственников и нанимателей жилых помещений о порядке их содержания, эксплуатации инженерного оборудования, правилах пожарной безопасности, составление актов по заявкам и заявлениям потребителей. | 1 раза в год и по мере необходимости | 1 м² общей S | 1875,80 | 0,00 |
| Общие (плановые) осмотры системы тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования, составление соответствующих актов | 2 раза в год; весна, осень | 1 м² общей S | 1875,80 | 2363,51 |
| Испытание на прочность и плотность (опрессовка) оборудования системы центрального отопления, тепловых пунктов | 1 раз в год | 1 м³ Ѵ здания | 10841,00 | 19695,90 |
| Промывка систем теплопотребления | 1 раз в год | 1 м² общей S | 1875,80 | 18212,88 |
| Детальный осмотр наиболее ответственных элементов системы ЦО, ХВС, КНС (магистральная запорная арматура, выпуск воздуха, составление актов и т.д.). Снятие показаний общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. Подготовка паспорта готовности МКД к отопительному сезону. Выполнение заявок потребителей. | 1 раз в месяц и по необходимости | 1 м² общей S | 1875,80 | 7878,36 |
| Обслуживание ТП - контроль соблюдения нормативных показателей и регулировка при выявлении отклонений. Отключение, подключение, сброс и заполнение системы подготовленной водой. Работы в рамках подготовки ТП к отопительному сезону. Проверка и устранение неисправностей тепловой изоляции трубопроводов, закрытие доступа | 1 раз в месяц и по необходимости | ТП | 1,0 | 8300,00 |
| Испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Осмотр общедомовых эл.сетей в технических подвалах, на лестничных клетках и чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины. Осмотр этажных щитков с подтяжкой контактных соединений. Выполнение заявок потребителей. | 1 раз в год | 1 м² общей S | 1875,80 | 14537,45 |
| Устранение аварийных ситуаций на инженерном оборудовании связанных с обеспечением безопасности проживания (выезд аварийной бригады в течение 0,5 часа) | Постоянно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  | 1875,80 | 59650,44 |
|  | Постоянно на системах газоснабжения |  | 1875,80 |  |
| Конструктивные элементы - всего, в том числе: |  |  |  |  |
| Общие (плановые) осмотры (фундамент, стены, оконные и дверные проемы, помещения общего пользования, кровля, оголовки). Выполнение мероприятий по устранению мелких неисправностей оконных и дверных заполнений мест общего пользования. | 2 раза в год: весна, осень постоянно | 1 м² общей S | 1875,80 | 1886,42 |
| Очистка от снега крыш (по факту составляет 10% от площади кровли) | 1 раз в год | 1 м² кровли | 128,00 | 25845,25 |
| Проверка вентиляционных и дымоотводящих каналов в домах с газовыми приборами | 1 раз в год | 1 м² общей S | 1875,80 | 12323,24 |
| Санитарное содержание - всего в том числе: |  |  |  |  |
| Общие (плановые) осмотры (земельный участок, тротуары, проезды, элементы внешнего благоустройства) | 2 раза в год: весна, осень | 1 м² асфальта, земельного участка | 0,00 | 0,00 |
| Уборка территории. В зимнее время: от снега ручным и/или механизированным способами. Посыпка территории в случае гололеда и скользкости (10 дней в месяц), завоз песка. В летнее время: Подметание территории с усовершенствованным покрытием. Уборка газонов от мусора, уборка с вывозом растительных остатков и смета. | 6 раз в неделю - в дни сильных снегопадов 1 раз в 2 суток - в дни без снегопадов | 1 м² асфальта | 979,00 | 99858,00 |
| Покос травы, сбор и вынос | 1 раз в год | 1 м² газона | 316,00 | 3634,00 |
| Уборка лестничных клеток | 4 раза в месяц: 3 сухих, 1 влажная | 1 м² S лестниц | 201,10 | 43893,72 |
| Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | 2 раза в год и по необходимости | 1 м² S подвала | 416,00 | 1164,80 |
| Итого в год на содержание многоквартирного дома: | 325259,09 руб. |  |  |  |

| Расходы, связанные с управлением |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организовать оказание услуг, связанных с расчетами собственников и арендаторов жилых и нежилых помещений за жилищно-коммунальные услуги (работа с расчетным центром). Обеспечить прием собственников по всем вопросам, относящимся к предмету настоящего договора, а также информировать на досках объявлений по отдельным вопросам эксплуатации дома. Составлять необходимые документы (распоряжения, отчеты, акты, расчеты и пр.) имеющие отношение к данному договору. Своевременно доводить до совета дома информацию о необходимости проведения общего собрания при возникновении вопросов, решение по которым могут быть приняты согласно дейтвующему законодательству только общим собранием собственников помещений. Юридическое сопровождение проведения общих собраний собственников помещений |  |  |
| Итого в 2018 году на управление ОИ многоквартирного дома: |  | 135403,20 руб. |