Отчёт управляющей организации ООО «ЛИДЕР» по МКД № 1 по ул. Пушкинская сообщаем следующее.

а) в течение отчетного периода за 2019 год перечень, объем и качество работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества соответствует требованиям жилищного законодательства и техническим регламентам;

б) виды, обоснование видов работ и характеристиках фактически выполненных работ и (или) оказанных услуг по договору управления с указанием периодичности (даты выполнения таких работ можно посмотреть в первичной документации в офисе УО) отображены в отчете за 2019 год;

в) случаев нарушений условий договора управления в течение отчетного периода за 2019 год не зафиксировано;

г) о видах коммунальных услуг, предоставляемых в течение отчетного периода управляющей организацией: ОТСУТСТВУЮТ, наниматели платят на прямую в РСО;

д) о произведенных расчетах в части СОИ с организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным договорам энергоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения выполнены в полном объеме, задолженности нет;

е) о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг, в том числе по вине управляющей организации за отчетный период не зафиксировано;

ж) о рассмотрении поступивших от собственников помещений обращений (предложений, заявлений и жалоб) с указанием количества и даты поступления соответствующих обращений, сведения о принятых управляющей организацией мерах по устранению (учету) указанных в них предложений, заявлений и жалоб - с указанием даты принятия соответствующего решения и реализации мер по их устранению (учету), а также данные о числе выявленных по результатам рассмотрения обращений собственников фактов причинения ущерба общему имуществу действиями (бездействием) управляющей организации и сведения о возмещении такого ущерба или об устранении порчи общего имущества.

Регулярно велся журнал заявок, проводилась работа по переписке с СД МКД, телефонные переговоры с жильцами по самым разным вопросам, предоставлялась отчетность в контрольно-надзорные органы. Детально можно ознакомится в офисе УО, в том числе и с другими документам, такими как паспорт готовности МКД к отопительному сезону, журналом снятия показаний и т.д.

Выявленные по результатам рассмотрения обращений собственников фактов причинения ущерба общему имуществу, вызванные действиями или бездействием управляющей организации и сведения о возмещении такого ущерба или об устранении порчи общего имущества: нет

з) об использовании средств из резервов, предназначенных на проведение ремонтных (в том числе непредвиденных) работ с указанием сроков, видов, объемов и стоимости произведенных работ, а также случаев превышения стоимости таких работ над суммами созданных резервов (в случае формирования соответствующих резервов) В МКД нет резервного фонда;

и) об изменениях перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с порядком, установленным условиями договора управления с указанием количества, даты и содержания соответствующих изменений по решениям общего собрания собственников помещений;

- с 01.05.2019 г. изменен размер платы по статье содержание 16,70 руб. с 1 кв.м. (протокол от 23.04.2019 г).

к) о суммах, полученных управляющей организацией по заключенным от имени собственников помещений в многоквартирном доме договорам об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в том числе договоров аренды общего имущества, на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), направлении расходования таких сумм. НЕТ РЕШЕНИЯ ОСС;

л) о результатах сверки расчетов за оказанные услуги и выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Выплаты по договорам с контрагентами произведены в полном объеме, задолженность отсутствует.

м) о суммах, начисленных и поступивших в отчетном периоде взносов на капитальный ремонт, размер фонда капитального ремонта на дату составления отчета, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям.

В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете регионального оператора или «общий котел». Данную информацию можно посмотреть и на http://fondkr10.ru/doma-v-programme-2/

Размер фонда кап. ремонта: 95 331.93 руб. Начислено по дому, всего: 384 370.80 руб.

н) о взысканиях, штрафах, и иных санкциях к управляющей организации со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора, а также судебных исках, в которых истцом или ответчиком выступает управляющая организация. За 2019 год УО участвовала в нескольких судебных заседаниях, не привлекалась к административной ответственности:

Работы по статье управление:

управляющая организация имеет доход, получаемый по статье управление, и на эти деньги она должна содержать административный аппарат и производить работы связанные именно с управлением, вот то, что прописано в приложении № 3 к договору управления: Организовать оказание услуг, связанных с расчетами собственников и арендаторов жилых и нежилых помещений за жилищные услуги (работа с расчетным центром). Обеспечить прием собственников по всем вопросам, относящимся к предмету настоящего договора, а также информировать на досках объявлений по отдельным вопросам эксплуатации дома. Составлять необходимые документы (распоряжения, отчеты, акты, расчеты и пр.) имеющие отношение к данному договору. Своевременно доводить до совета дома информацию о необходимости проведения общего собрания при возникновении вопросов, решение по которым могут быть приняты согласно действующему законодательству только общим собранием собственников помещений. Юридическое сопровождение.

Помимо всего прочего у организации есть расходы, связанные с лицензионным видом деятельности, выплатой заработной платы, налогов и взносов за работающих, налогов предприятия, ведение и содержание собственного сайта, размещение информации на реформе ЖКХ и ГИС ЖКХ, приобретение соответствующих ключей для входа в эти системы, оплатой технической поддержки в части этих сайтов и в части предоставления отчетности в государственные органы организацией, оплата соответствующих программ и обеспечений для функционирования организации, всё согласно действующему законодательству, оплатой аренды офиса и коммунальных платежей по этому офису, оплатой связи телефона и интернета, необходимо оплачивать ведение расчетного счета в банке, производить оплату услуг паспортной службы, оплату услуг по договорам, необходимым для обеспечения работы управляющей организации, как хозяйствующего субъекта, такие как ООО «ЮРКЦ» услуги юридического характера и расчетного центра, который ведет работу с населением, формирует, печатает и доставляет квитанции и счета потребителям.

Работы по текущему ремонту в 2019 году.

| ремонт участка системы водоотведения (помещение д.сад, кв. 7) | ноябрь | 4153,00 |
| --- | --- | --- |
| Замена участка системы водоотведения (помещение Академии) | сентябрь | 10503,00 |
| промывка выпуска водоотведения 1 шт. | сентябрь | 13025,00 |
| удаление наледи и сосулек с кровли (свыше установленной договором периодичности 2 раза). | февраль, март | 10300,00 |
| ремонт водосточной системы | сентябрь | 6520,00 |
| Диагностика и ремонт системы домофон | декабрь | 4290,00 |
| оформление технического паспорта МКД | декабрь | 19630,00 |
| оформление межевания придомовой территории | декабрь | 25000,00 |
| закрашивание надписей и рисунков на фасаде и входных дверях (8 кв.м.) | год | 2192,00 |
| ИТОГО выполнено работ на сумму |  | 95613,00 |
| Оплачено населением за 2019 год |  | 257630,33 |

| Текущий ремонт | Выполнено (руб.) | Начислено (руб.) | Размер платы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 195050,82 | 45019,20 | 4 |
| 2016 год | 62346,43 | 225096,00 | 10 |
| 2017 год | 187504,60 | 337644,00 | 15 |
| 2018 год | 269834,00 | 305437,65 | 13,05 |
| 2019 год | 95613,00 | 294361,02 | 13,05 |
| Итого | 810348,85 | 1207477,49 |  |

Работы по статье содержание. Общая площадь дома равна 3052,20 кв.м., в т.ч.:

Площадь жилых 1230,20 кв.м., нежилых помещений 649,50 кв.м., площадь лестниц 201,10 кв.м., подвалов: бомбоубежище 81,20 кв.м. подвал тепловой пункт, ВРУ 152,20 кв.м., чердак 646,20 кв.м.

| Вид работ: |  | Периодичность | Ед. изм. |  | Объем по приложению № 3 2019 |  | Стоимость работ в целом по дому, руб. в 2019 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Общие мероприятия, инженерное оборудование - всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Осмотр жилых (нежилых) помещений в доме по обращениям (жалобам) граждан, проверка соблюдения правил использования не жилых помещений, Инструктирование в ходе весеннего осмотра собственников и нанимателей жилых помещений о порядке их содержания, эксплуатации инженерного оборудования, правилах пожарной безопасности, составление актов по заявкам и заявлениям потребителей. |  | 2 раза в год; весна, осень, 12 раз плановых, объявления, информирование, в т.ч. на сайте | 1 м² общей S |  | 3373,33 м² |  | 2363,51** (в эту сумму входят все осмотры) |
| Общие (плановые) осмотры системы тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования, составление соответствующих актов |  | 2 раза в год; весна, осень, 12 раз плановых, 13 внеочередных | 1 м² общей S |  | 3373,33 м² |  | ** |
| Испытание на прочность и плотность (опрессовка) оборудования системы центрального отопления, тепловых пунктов |  | ТП, МКД 1 раз подготовительная, 1 раз при сдаче АО «ПКС» | 1 м³ Ѵ здания |  | 10843,00 м³ |  | 30922,00 |
| Промывка систем теплопотребления |  | ТП, МКД 1 раз подготовительная, 1 раз при сдаче АО «ПКС» | 1 м² общей S |  | 3373,33 м² |  | 20643,00 |
| Промывка систем водоотведения |  | 1 раз в год 3 выпуска | выпуск |  | п.м., разы |  | 6900,00 |
| Детальный осмотр наиболее ответственных элементов системы ЦО, ХВС, КНС (магистральная запорная арматура, выпуск воздуха, составление актов и т.д.). Снятие показаний общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. Подготовка паспорта готовности МКД к отопительному сезону. Выполнение заявок потребителей. |  | 12 раз плановые осмотры, заявки, паспорт готовности МКД к отопительному сезону. 12 раз снятие показаний ХВС | 1 м² общей S |  | 3373,33 м² |  | 8300,00 |
| Обслуживание ТП - контроль соблюдения нормативных показателей и регулировка при выявлении отклонений. Отключение, подключение, сброс и заполнение системы подготовленной водой. Работы в рамках подготовки ТП к отопительному сезону. Проверка и устранение неисправностей тепловой изоляции трубопроводов, закрытие доступа |  | 12 раза плановые осмотры, заявки, выпуск воздуха из системы ЦО 4 раза плановых | ТП |  | 1,0 |  |  |
| Испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Осмотр общедомовых эл.сетей в технических подвалах, на лестничных клетках и чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины. Осмотр этажных щитков с подтяжкой контактных соединений. Выполнение заявок потребителей. |  | ППР 1 раз в год, 12 раз плановых, 20 раз по заявкам. 12 раз доставка показаний эл/эн. в ООО «Энергокомфорт» Карелия» | 1 м² общей S |  | 3373,33 м² |  | 14537,45 |
| Устранение аварийных ситуаций на инженерном оборудовании связанных с обеспечением безопасности проживания (выезд аварийной бригады в течение 0,5 часа) |  | Постоянно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  | 3373,33 м² |  | 40571,52 |
|  |  | Постоянно на системах газоснабжения |  |  | 3373,33 м² |  |  |
| Конструктивные элементы - всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие (плановые) осмотры (фундамент, стены, оконные и дверные проемы, помещения общего пользования, кровля, оголовки). Выполнение мероприятий по устранению мелких неисправностей оконных и дверных заполнений мест общего пользования. |  | 2 раза в год; весна, осень, 12 раз плановых, 30 раз внеплановых | 1 м² общей S |  | 3373,33 м² |  | ** |
| Очистка от снега крыш (по факту составляет 10% от площади кровли) |  | по мере необходимости в зимний период | 1 м² кровли |  | 4 раза |  | 24115,80 |
| Проверка вентиляционных и дымоотводящих каналов в домах с газовыми приборами |  | 2 раза в год | 1 м² общей S |  | 3373,33 м² |  | 10981,08 |
| Техническое обслуживание ВДГО |  | 24 раза плановые осмотры, заявки, постоянно. | 1 м² общей S |  | 3373,33 м² |  | 16 800,00 |
| Санитарное содержание - всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие (плановые) осмотры (земельный участок, тротуары, проезды, элементы внешнего благоустройства) |  | 2 раза в год: весна, осень 12 раз плановые осмотры постоянно | 1 м² асфальта, земельного участка |  | 789,00 |  | ** |
| Уборка территории. В зимнее время: от снега ручным и/или механизированным способами. Посыпка территории в случае гололеда и скользкости (10 дней в месяц), завоз песка. В летнее время: Подметание территории с усовершенствованным покрытием. Уборка газонов от мусора, уборка с вывозом растительных остатков и смета. |  | 6 раз в неделю - в дни сильных снегопадов 1 раз в 2 суток - в дни без снегопадов 6 раз в неделю, 10 дней весенняя уборка после зимы | 1 м² асфальта |  | 488,00 м² асфальт + 301,00 м² газон |  | 146880,00 |
| Покос травы, сбор и вынос |  | 1 раз в год | 1 м² газона |  | 903,00 м² |  | 4590,00 |
| Уборка лестничных клеток |  | 4 раза в месяц: 3 сухих, 1 влажная | 1 м² S лестниц |  | 201,10 |  | 64260,00 |
| Дератизация, дезинсекция, дезинфекция |  | 2 раза в год | 1 м² S подвала |  | 233,40 м² |  | 1 100,00 |
| Итого в год на содержание многоквартирного дома: | 392964,36 |  |  |  |  | 16,70 |  |
| Управление общим имуществом многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Организовать оказание услуг, связанных с расчетами собственников и арендаторов жилых и нежилых помещений за жилищные (работа с расчетным центром). Обеспечить прием собственников по всем вопросам, относящимся к предмету настоящего договора, а также информировать на досках объявлений по отдельным вопросам эксплуатации дома. Составлять необходимые документы (распоряжения, отчеты, акты, расчеты и пр.) имеющие отношение к данному договору. Своевременно доводить до совета дома информацию о необходимости проведения общего собрания при возникновении вопросов, решение по которым могут быть приняты согласно действующему законодательству только общим собранием собственников помещений. Юридическое сопровождение проведения общих собраний собственников помещений. |  |  |  | 6,00 |  |  |  |
| Итого в год на управление | 141184,80 руб. |  |  |  |  |  |  |